沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年消防火灾报警控制器(联动型)招标要求

- 火灾报警控制器（联动型）及相关报警控制器所需配件（包括施工费及增值税发票等相关费用）。

- 技术要求：

- 维修或者更换火灾报警控制器主机，确保主机功能恢复使用；

- 从新规划火灾检测点位以及消防栓等联动外设；

- 根据主机功能以及检测点位等从新恢复程序用于自检测；

- 维修完成后需要提供有资质的消防检测公司出具的有消防检测报告；

- 设备用途:

用于公司办公楼、食堂的火灾监测点的监控管理，并可通过消防检查。另外可与车间消防栓进行联动操作。

- 交付和服务要求：

付完成后要符合消防检查要求。

- 供方资质要求：

行业通用要求即可。

6、标价格不得以价格报错为由申请修改价格；

7、价格最低者中标；

8、标时应带装有电子版报价的U盘。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2022年06月